|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. |  | eDevize | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | Beneficiar: | MUNICIPIUL BISTRITA | | Executant: |  | | Proiectant: | DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. | | Obiectivul: | CONSTRUIRE LOCUINTE DE NECESITATE, Mun. Bistrita, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N | | Obiectul: | OB.2 RETELE | | Stadiul fizic: | 001 Racord electric | |  | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare | mc | 18.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv | mc | 8.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv | mc | 8.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $/ ----------------------------- | MC | 8.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | tona | 40.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | EF09A1 - RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.E L.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.< 10MMP $/ ----------------------------- | BUC | 1.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 846546 - Platbanda zincata 40x4 | ml | 60.000 |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 845312 - Cablu CYABY 5x25 | ml | 70.000 |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 846547 - Cablu CYABY 3x4mmp alimentare TE | ml | 800.000 |  |  | | | |  | | --- | |  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Deviz "001" - Formular F3 | Pagina 1 din | 2 | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Formular generat cu programul |  |  |  | (www.eDevize.ro) |  | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. |  | eDevize | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | | Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | W2H05A#asim - Banda din pvc pentru protejarea cablelor in profil netipizat | ml | 70.000 |  |  | | material: |  |  | | manopera: |  |  | | utilaj: |  |  | | transport: |  |  | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | TOTAL 1 (Cheltuieli directe) | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL | |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL | |  |  |  |  |  |  |  | | **Alte cheltuieli directe** | |  | | | | | | Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  | | **T2 = T1 + Alte cheltuieli directe** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **Cheltuieli indirecte** | |  | | | | | | Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  | | **T3 = T2 + Cheltuieli indirecte** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | **Beneficiu** | |  | | | | | | Profit |  |  |  |  |  |  | | **T4 = T3 + Beneficiu** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | --- | --- | | **TOTAL GENERAL (fara TVA)** |  | | | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | **TVA (19.00%)** |  | | **TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)** |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | BENEFICIAR, PRIMARIA MUN. BISTRITA | | |  | | | PROIECTANT DESIGN CONSTRUCT IMOBIL | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Deviz "001" - Formular F3 | Pagina 2 din | 2 | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Formular generat cu programul |  |  |  | (www.eDevize.ro) |  | |  |  |