Anexa nr.2 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii:  “Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Tudor Vladimirescu nr.27 cu str. Stefan cel Mare nr.8”

- Indicatorii tehnico-economici:

| Indicator | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 4.133.078,74 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 3.934.556,51 |
| Din care valoarea statiilor de incarcare | lei cu TVA | 146.393,33 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 3.367,34 |

- Indicatori energetici:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 332,99 | 76,69 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 501,41 | 199,87 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 495,12 | 192,38 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 6,29 | 7,49 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 85,68 | 32,75 |

- Durata de executie a lucrarilor:

| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |
| --- | --- | --- |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit  legii.

............o0o..............