# CABINET  PRIMAR

Nr. 102162/25.10.2024

### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate  revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”și mandatarea specială a reprezentantului municipiului Bistrița să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apăși de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, din care face parte și municipiul Bistrița, a solicitat adoptarea unei hotărâri a consiliului local de aprobare a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” și  mandatarea reprezentantului legal al unității administrativ teritoriale să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” motivat, pe de o parte, de contextul transferării investițiilor din infrastructura de apă potabilă și apă uzată menajeră de pe Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 pe Programul Dezvoltare  Durabilă (PDD) 2021-2027, iar pe de altă parte de actualizarea ca  valoare (față de studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea nr.6/30.01.2020) cu indicele de inflație (coroborat cu perioada de implementare extinsă până in anul 2027).

Deși investițiile cuprinse in Studiul de fezabilitate sunt aceleași ca si cele aprobate in anul 2020 pentru POIM, indicatorii tehnici au suferit mici modificări fata de cei aprobati in februarie 2020 , ca urmare a emiterii documentului Action Complition Note (pe tehnic si financiar) emis de JASPERS in 30 iunie 2023, in urma vizitei in teren din 22-23 noiembrie 2022.

Valoarea totală a investițiilor va fi de 235.108.615 euro (fără TVA), respectiv 1.170.347.177 lei (fără TVA), iar partea aferentă municipiului Bistrița va fi în sumă de 10.964.475 euro (fără TVA), respectiv 54.580.058 lei (fără TVA).

Valoarea investițiilor de care va beneficia Municipiul Bistrița si implicit valoarea de cofinanțat (care a rămas 2% din valoare eligibilă a investițiilor actualizată) s-au schimbat datorită actualizării valorii totale a proiectului cu indicele de inflatie si a cursului de schimb valutar Euro-Leu (februarie 2020 vs iulie/august 2024).

Astfel, cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”,din bugetul local, va fi în suma de 206.132 euro (fără TVA), respectiv 1.026.105 lei (fără TVA).

Prin Avizul CTE nr.2358/25.09.2024 emis de operatorul regional Aquabis S.A. , a fost aprobat noul Studiu de fezabilitate revizuit,  indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” inclus în Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul Specific RSO2,5- promovarea accesului la apă și gospodărie sustenabilă a apelor.

Proiectul menționat mai sus constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea apelor uzate care se vor implementa pentru județul Bistrița-Năsăud în zonele urbane și rurale și care vor avea drept rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetățenilor din aceste zone și conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

Pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Bistrița se propune reabilitarea captării și gospodăriei de apă mixte Cusma, reabilitarea stației de tratare Bistrița, reabilitarea conductei de aducțiune Bistrița-Lechința și reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare,  reabilitarea conductei de aducțiune de pe strada Valea Căstăilor, realizarea unei noi conductei de aducțiune pentru alimentarea cu apă a rezervoarelor existente din Valea Rusului, realizarea unui rezervor nou de înmagazinare pentru zona Cartier  RAAL, realizarea unei stații noi de pompare pentru alimentarea cu apă a localității Slătinița, realizarea a 3 stații de pompare pentru asigurarea presiunii în rețeaua de distribuție a localității Bistrița  amplasate pe străzile Podgoriei, Crângului și Simion Mîndrescu, suplimentarea stației de pompare SP RAAL cu încă o pompă cu parametri corespunzători, reabilitări și extinderi ale rețelei de distribuție existente din Municipiul Bistrița.

Având în vedere cele anterior menţionate, propun spre analiza și aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  revizuit, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”și mandatarea specială a reprezentantului municipiului Bistrița să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”.

PRIMAR,

GABRIEL  LAZANY