## Documentatie pentru obtinerea

INTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL

Calea Moldovei nr. 13, mun.Bistrita

pentru

CONSTRUIRE IMOBIL FUNCTIUNE MIXTA – S+P+Mez+6E+Er

OPERATIUNI NOTARIALE, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE

Beneficiar    		S.C. NVM-REAL ESTATE S.R.L.

Aleea Trandafirilor, nr. 59, mun. Bistrita jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant		S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Cluj -Napoca 400167, str. Călărașilor, nr. 1, Pavilion H

Tel: 0264 596 786

Simbol proiect 	1298 / 2018

Faza proiect:		P.U.Z.

Cluj-Napoca

Septembrie 2018

## BORDEROU

PIESE SCRISE:

- Foaie de capat

- Borderou piese scrise si desenate

- Memoriu justificativ

- Regulament local de urbanism

- Certificat de Urbanism nr. 2454 din 01.07.2014

- Extrase C.F.

- Certificat de inregistrare O.R.C

- Anunt ziar

- Aviz de principiu ROMTELECOM -

- Aviz de amplasament COMPANIA DE APA SOMES -

- Aviz de amplasament  E.ON GAZ -

- Aviz de amplasament ELECTRICA -

- Studiu geotehnic

- Decizie - Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

- Aviz CTATU oportunitate

PIESE DESENATE ARHITECTURA:

- PUZ- A 01 – Plan de amplasare a zonei studiate in teritoriu		-sc. 1/10000

- PUZ- A 02 – Situatie existenta		             	         		-sc. 1/1000

- PUZ- A 03 – Reglementari urbanistice-zonificare	 		-sc. 1/750

- PUZ- A 04 – Reglementari – echipare edilitare			 	-sc. 1/750

- PUZ- A 05 – Proprietatea asupra terenurilor			 	-sc. 1/750

- PUZ- A 06 – Mobilare urbanistica				 	-sc. 1/500

MEMORIU TEHNIC

I. INTRODUCERE

I.1.Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea obiectivului:	INTOCMIRE DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU  CONSTRUIRE IMOBIL FUNCTIUNE MIXTA – S+P+Mez+6E+Er

OPERATIUNI NOTARIALE, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE

Amplasamentul obiectivului:	Calea Moldovei, nr. 13, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Beneficiar    		S.C. NVM-REAL ESTATE S.R.L.

Aleea Trandafirilor, nr. 59, mun. Bistrita jud. Bistrita-Nasaud

Proiectant		S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Cluj -Napoca 400167, str. Călărașilor, nr. 1, Pavilion H

Tel: 0264 596 786

Simbol proiect 	1298 / 2018

Faza proiect	 	PUZ

I.2.Obiectul PUZ-ului

Solicitari ale temei-program

Obiectul lucrarii, Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitata de limitele cadastrale nr. cad. 78871 si nr. cad. 81461, consta in aprofundarea si dezvoltarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice din zona.

Reglementarile urbanistice vor stabili aliniamente, alinieri la strazile limitrofe, accesuri,  relatii volumetrice si functionale cu fondul construit existent.

I.3. Surse documentare

Documentatia se elaboreaza in conformitate cu metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ: GM 010-2000. La elaborarea actualei documentatii au stat la baza urmatoarele studii si proiecte:

-lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

- PUZ – UTR 30-Subzona comert, servicii, alimentatie publica

- PUG al Municipiului Bistrita

- Regulamentul general de urbanism

-lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

- ridicarea topografica

- analize urbanistice

- Certificat de Urbanism

- extrasele CF

- aviz de principiu si amplasament retele edilitare

I.4. Regimul juridic al terenului

Terenul studiat, în suprafață de 3583 mp (cad 81461:2736 mp+ cad 78871:847 mp), este deținut în proprietate privată de Societatea S.C. NVM-REAL ESTATE S.R.L.

(persoană juridică română, cu sediul social în Mun.Bistrita, str. Trandafirilor nr. 59, jud. Bistrita-Nasaud, România)

Terenul este înscris în Cartea Funciară nr. cad 81461 Bistrita, respectiv Cartea Funciară cad 78871 Bistrita.

Terenul este situat în intravilanul Municipiului Bistrita, pe str. Calea Moldovei  nr. 13 , în afara perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural-urbanistice și nu are restricții ori servituți pentru obiective de utilitate publică aflate în zonă – conform Certificat de urbanism eliberat de Primăria Mun.Bistrita.

Terenul are categoria de folosință curți construcții.

II. STADIUL ACTUAL

II.1. Evolutia zonei

Zona care face obiectul acestui studiu primeste prima sistematizare la inceputul anilor 90. Statutul zonei este intr-o continua evolutie si repartizare functionala, datorata expansiuni zonelor mixte.

II.2. Incadrarea in localitate

Zona studiata se situeaza in intravilanul municipiului Bistrita, in partea nordica a strazi Calea Moldovei, in vecinatea Bistrita Retail Park.

II.3. Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul cercetat in cadrul acestui studiu este situat in partea estica a municipiului Bistrita.

Bistrita este situata in zona cu adancimi maxime de inghet de 80-90cm conform STAS 6054-77, iar din punct de vedere seismic apartine zonei cu gradul 6 conform raionarii din STAS 11100/1-93. In conformitate cu normativul P100-92 perimetrul corespunde macrozonei F caracterizata printr-un coeficient Ks=0.08 si o valoare a perioadei de colt Tc=0.7 secunde.

Indiferent de pozitia in cadrul zonei delimitate prin studiu geomorfologic, pentru fiecare amplasament, pe care se vor solicita lucrari de constructie sau amenajare, se vor prezenta studii de specialitate, geotehnice cu foraje, analiza nivelului hidrostatic al apei, profile de stabilitate a terenului, acolo unde este cazul, intocmite de personal autorizat.

Din punct de vedere al climei, mun. Bistrita se incadreaza in clima de tip continental moderat, specifica regiunilor de deal. Adancimea de inghet este de 0.80-0.90m, conform STAS 6054/77.

In ceea ce priveste zona seismica de calcul, valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure in intervalul mediu de recurenta 1MR=100ani, ag=0.08, iar valoarea perioadei de colt Tc=0.7sec, conform P100/1- 2006.

In concluzie, pe amplasamentul cercetat pot fi realizate constructii in conditii de stabilitate si siguranta in exploatare ca urmare a situatiei geotehnice existente si prin masurile de executie ce vor fi stabilite in proiect.

II.4. Circulatia

Accesul auto si cel pietonal pe teren se realizeaza de pe Calea Moldovei prin intermediul drumului de acces spre Bistrita Retail Park . In faza aceasta se vor stabili punctele de acces in interiorul parcelei pe care se intentioneaza a fi edificata constructia.

II.5. Ocuparea terenurilor

În zona studiată există clădiri mixte – servicii – rezidențiale și retail.

Fondul construit limitrof sitului studiat este alcătuit din imobile cu locuințe colective, de tip pavilionar, clădiri aflate în stare bună, cu un regim de înălțime  P+5E, cladiri dedicate retail Bistrita Retail Park, Selgros, Penny Market si piata comerciala aflata in proprietatea Primariei Bistrita

II.6. Echipare edilitara

Pe ansamblu zona beneficiaza de o infrastructura foarte buna, acest fapt contribuind la sustinerea potentialului bun de dezvoltare al zonei.

Conform avizelor de retele ce se vor atasa documentatiei, zona dispune de toate retelele edilitare astfel incat amplasamentul va fi racordat la toate utilitatile.

II.7. Probleme de mediu

Constructiile functiunilor propuse se vor integra cat mai armonios in cadrul natural. Se va asigura o ocupare a terenului de constructii cat mai optimizata, cu o ocupare de spatii verzi care sa respecte cerinta minima de 2,0 mp/locatar+2% din suprafata terenului pentru spatiile comericale (conform HG 525/1996).

Activitatea propusa pentru amplasamentul studiat este de locuinte colective, dotari, servicii, alimentatie publica si comert. Nu se vor desfasura activitati productive sau poluante care sa afecteze grav mediul inconjurator sau ecosistemul.

Se vor lua masurile necesare pentru preluarea si scurgerea apelor pluviale, precum si pentru gospodarirea deseurilor rezultate prin depozitarea lor in locuri special amenajate, urmand ca periodic sa fie preluate de firme atestate, conform unui orar prestabilit printr-un contract de prestari servicii.

II.8 Necesitati si optiuni

Respectiva lucrare a fost supusa unui studiu de oportunitate in cadrul unei comisii interdisciplinare care va aviza "oportunitatea" realizarii unui Plan Urbanistic Zonal datorita faptului ca noile aspiratii ale zonei nu mai corespund cu cele deja stabilite in zona studiata.

Planul Urbanistic General al municipiului Bistrita detine prevederi urbanistice pentru zona studiata, si de aceea sunt necesare propuneri si reglementari urbanistice noi, toate acestea stabilite intr-un Regulament Local de Urbanism aferent acestei zone, in care se vor reglementa  urmatoarele:

- definirea zonificarii functionale

- marcarea zonei de protectie a drumurilor, culoarelor tehnico- edilitare, sanitare

- realizarea unei circulatii fluente

- rezolvarea intersectiilor dintre drumuri si strazi in functie de trafic, importanta

- creearea unui aspect arhitectural corespunzator importantei zonei si functiunilor preconizate

- echiparea tehnico-edilitara in functie de noile investitii, corelarea lor fata de cele existente,

- asigurarea posibilitatilor de a se construi si dezvolta zona,

- mentinerea si promovarea unui mediu confortant, nepoluant,

- asigurarea posibilitatilor de a se construi intr-un cadru legal,

- consultarea populatiei.

III. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

III.1. Concluziile studiilor de fundamentare

Studiile premergatoare PUZ-ului au subliniat oportunitatea realizarii unei astfel de investitii in zona amplasamentului studiat.

Se doreste schimbarea UTR IS2 in UTR L4.1.

UTR L4.1 are urmatoarele caracteristici tehnice :

-zona mixta : servicii, comert, birouri, alimentatie publica, rezidential(locuinte colective)

-utilizari functionale admise:

-locuinţe colective şi semicolective mici cu maxim P+M+7 niveluri în regim de construire continuu (lamă) sau discontinuu (turn);

- servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- comerţ cu amănuntul;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- scuaruri şi grădini publice;

- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate;

- platforme de depozitare selectriva a gunoiului menajer, conform legislatiei in vigoare din domeniu.

-utilizari functionale admise cu conditionari:

- se admite  dispunerea la parterul cladirilor orientate spre strada, a functiunilor deschise accesului publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific;

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC,să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

P.O.T. maxim = 50%

C.U.T. maxim = 4.2

Se propune realizarea unui ansamblu cu functiuni mixte care va avea parterul si mezaninul destinat functiunilor de tip servicii, alimentatie publica, comert, spatii de birouri, iar restul etajelor vor fi destinate spatiilor rezidentiale colective.

Tema de proiect, stabilita de comun acord cu beneficiarul lucrarii, prevede intocmirea unei documentatii PUZ in intentia construirii unui ansamblu mixt, rezidential, comert –servicii cu regimul de inaltime maxim (1-3)S+P+M+6E+ER.

Documentatia de PUZ se intocmeste in vederea restructurarii functionale a subzonei studiate in zona cu functiune mixta, respectiv schimbarea destinatiei terenului din UTR UTR IS2 in UTR L4.1. Principiul de dezvoltare adoptat este dispunerea constructiilor pe baza unui plan general de amplasament.

Dat fiind potentialul foarte mare de reconversie si revitalizare a zonei, schimbarea destinatiei terenului din UTR IS2 in UTR L4.1. cat si ansamblul propus, va duce la  dezvoltarea si integrarea unitara atat din punct de vedere arhitectural cat si urbanistic in tesutul existent.

Criteriile de amplasare principale, care au stat la baza conceptului, au fost legate de realizarea unor cladiri reprezentative , la nivel ridicat de calitate; respectarea parametrilor urbanistici, al aliniamentelor si al regimului de inaltime prescrise de PUG, pentru zona respectiva; asigurarea locurilor de parcare pentru autoturismele in interiorul parcelei conform regulilor in vigoare.

Cladirile vor respecta inaltimea maxima si retragerile impuse de regulamentul local de urbanism aferent zonei ce urmeaza a fi restructurata.

O atentie deosebita s-a acordat studierii propunerii de actualizare a PUG al municipiului Bistrita si reglementarilor viitoare ale zonei.

III.2. Prevederi ale PUG existente

Conform PUG zona se afla in UTR- UTR IS2

Destinatia zonei: IS2 – subzona instituţiilor publice şi serviciilor de tip complex comercial

Utilizari admise:  - servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- sunt admise activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi.

- depozitare en-gros;

- comerţ cu amănuntul;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate - scuaruri;

Utilizari admise cu conditionari:

- se permit construcţii cu rol de depozitare cu condiţia ca acestea să fie complementare funcţiunilor dominante zonei de servicii comerciale de tip hypermarket şi tip mall;

- se permit amenajări peisagere, spaţii plantate cu condiţia ca acestea să fie utilizate pentru reducerea diminuarea vizibilităţii dinspre căile principale de circulaţie rutieră către zonele de parcaje care deservesc unităţile de servicii comerciale;

Utilizari interzise:

- locuire individuală şi colectivă;

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei;

- construcţii provizorii;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

POTmaxim = 70%

CUTmaxim = 2,1 , CUTvolumetric = 8,5;

III.3.Valorificarea cadrului natural

Documentatia Planului Urbanistic Zonal, va tine seama de posibilitatile de valorificare ale cadrului natural existent, relationarea zonei propusa studiului cu prezenta  zonelor plantate si a zonelor verzi amenajate.

Cadrul natural va fi protejat prin pastrarea unui minim de suprafete de 10% pentru spatiile inierbate si amenajarea cu vegetatie plantata, arbori si pomi de inaltime mica si medie. Prin amplasarea constructiei se va asigura o cat mai buna insorire a intregului ansamblu.

III.4. Modernizarea circulatiei

Setul de masuri are ca directii principale eficientizarea circulatiei urbane in directa corelare cu cresterea valorilor de trafic, cu reorganizarea unor relatii si cu dezvoltarea orasului, degrevarea orasului de traficul de tranzit, stimularea deplasarilor pietonale si velo, descurajarea folosirii cotidiene a automobilului personal.

III.5. Zonificare functionala- reglementari, bilant teritorial, indici urbanism

Unitatea Teritoriala existenta:

UTR- UTR IS2 – subzona instituţiilor publice şi serviciilor de tip complex comercial

-utilizari functionale :- servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- sunt admise activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru angajaţi şi clienţi.

- depozitare en-gros;

- comerţ cu amănuntul;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate - scuaruri;

Unitatea Teritoriala propusa:

UTR L4.1 	-zona mixta : servicii, comert, birouri, alimentatie publica, rezidential

-utilizari functionale :

-locuinţe colective şi semicolective mici cu maxim P+M+7 niveluri în regim de construire continuu (lamă) sau discontinuu (turn);

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- platforme de depozitare selectriva a gunoiului menajer, conform legislatiei in vigoare din domeniu.

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate;

- servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- comerţ cu amănuntul;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.

Criteriile principale de organizare arhitectural-urbanistica a zonei au fost urmatoarele:

- asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru noile dotari stabilite prin  tema de proiectare; precum si posibilitatea realizarii accesului in toate proprietatile.

- imbunatatirea circulatiei carosabile si pietonale pentru a asigura buna functionalitate a zonei si a legaturilor dintre acestea;

- completarea infrastucturii tehnico-edilitare.

- regularizarea strazilor limitrofe;

Suprafata totala studiata este de 3583 mp (cad 81461:2736 mp+ cad 78871:847 mp), parcela aflata in proprietatea beneficiarului.

Circulatiile- Din drumul de acces din Calea Moldovei se va realiza accesul in parkingul subteran si pe parcela studiata.

Parcarile-  vor fi amenajate in subsolurile / demisolurile imobilelor, precum si in exteriorul cladirii. La faza DTAC se va asigura cel putin un loc de parcare pentru fiecare apartament, plus numarul de locuri necesar pentru fiecare din celelalte functiuni conexe.

Regimul de aliniere

Cladirile vor fi retrase dupa cum urmeaza :

Se propun retrageri de min. 5,00 m fata de aliniament(limitele N-V si N-E), respectiv 6,00 m sau H/2 fata de limitele laterale S-V si 5,00 m sau H/2 fata de limitele laterale S-E.

In cazul amplasarii mai multor corpuri de cladire pe aceeasi parcela, acestea vor pastra intre ele o distanta de minim jumatate din inaltimea celei mai inalte cladiri.

Regimul de inaltime

Regimul de inaltime maxim admis este de (1-3)S+P+M+6E+ER cu o inaltime totala ce nu va depasi 30 m.

Bilant de ocupare a terenului- P.U.Z.

| Nr. crt. | Denumire | Existent UTR IS2 | Propus UTR L4.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Suprafata teren - studiata | 3583 mp | 3583 mp |
| II. | POT | 3.25 % | Max 50 % |
| III. | CUT | 0.07 | Max 4.20 |
|  | Destinatia constructiilor | Institutii publice, servicii de tip complex comercial | Mixt- locuinte colective, comert tip mall, hypermaeket, birouri, alimentatie publica |
|  | Suprafata aferenta constructiilor | 89.00 mp | Max 1484.00 mp |

U.T.R. = L4.1

P.O.T. propus  = max. 50 %

C.U.T. propus = 4.20

III.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Alimentarea cu apa –Cladirea va fi alimentata cu apa din reteaua publica a orasului;

Canalizarea	-Atat apele menajere uzate cat si cele pluviale vor fi colectate corespunzator si deversate in reteaua de canalizare publica a orasului.

Alimentarea cu energie electrica - Amplasamentul va fi conectat la reteaua de joasa tensiune existenta in zona, in baza unui proiect de specialitate.

Telecomunicatii - Amplasamentul va fi conectat la retelele de telecomunicatii existente in zona, in baza unui proiect de specialitate.

Alimentarea cu caldura - se va realiza in regim propriu, cu ajutorul unor centrale termice  proprii.

Alimentarea cu gaze naturale – Cladirea va fi conectata la reteaua publica de alimentare cu gaze naturale, in baza unui proiect de specialitate

Gospodarire comunala - toate deseurile vor fi colectate in pubele ecologice depozitate pe platforme special amenajate, urmand ca evacuarea lor sa se faca de catre firme autorizate.

III.7. Protectia mediului

Prevenirea producerii riscurilor naturale - zona nu prezinta pericol de inundatii, alunecari de teren, prabusiri sau alte dezastre naturale. Inaintea eliberarii DTAC se va realiza  un studiu geo complex iar daca se vor constata ca exista pericole de alunecari sau deplasari de teren se vor lua masuri speciale de consolidare.

Epurarea si preepurarea apelor uzate	- nu este cazul, deoarece apele uzate sunt din categoria celor menajere si nu reprezinta pericol de contaminare sau poluare, astfel incat pot fi deversate in reteaua publica de canalizare.

Depozitarea controlata a deseurilor - se vor colecta toate deseurile in pubele si containere speciale, care vor fi depozitate pe platforme amenajate special pentru aceasta destinatie. Periodic, deseurile vor fi preluate si transportate la groapa de gunoi de catre o firma autorizata.

Plantari de zone verzi

Se va pastra un procent de 10% din suprafata pentru spatii verzi. Se vor planta arbori si arbusti, in special in zona cuprinsa imobilele de locuinte, unde se vor amenaja spatii verzi de loisir si de joaca pentru copii, insa si perimetral, intre cladirile de locuit si circulatiile auto.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, zone protejate 	In zona nu exista valori de patrimoniu care sa solicite protectie, functiunea propusa nesolicitand la randul ei o zona de protectie.

III.8. Obiective de utilitate publica

Parcela obiect a prezentei documentatii identificata prin cad 81461:2736 mp si  cad 78871:847 mp (3583mp=2736+847 mp) din localitatea Bistrita (intravilan),jud. Bistrita Nasaud  nu face subiectul unor operatiuni notariale specifice de dezmembrare sau cedare. Categoriile de interventii asupra terenului propuse prin prezenta documentatie nu presupun nici realizarea unor obiective de utilitate publica nici schimburi sau cedari de proprietati .

Situatia existenta din punctul de vedere al proprietati asupra terenului va ramâne neschimbata.

IV. CONCLUZII- MASURI IN CONTINUARE

Prezentul studiu intentioneaza sa modifice regimul de construire al terenului studiat prin modificarea unor parametri urbani.

Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG.

- Consideram ca intervenţiile propuse sunt în concordanta cu prevederile de dezvoltare menţionate în  Planul Urbanistic General: functiuni mixte- locuire, birouri, servicii, alimentative publica etc , cu modificările necesare pentru a se adapta contextului actual şi nevoilor beneficiarului.

Categorii principale de intervenţie, care să sustină materializarea programului de dezvoltare.

- Pentru evitarea aglomerării cu construcţii în zona studiata se propune ca POT maxim sa fie 50% iar CUT maxim sa fie 4.20. Se vor amenaja zone de loisir in interiorul parcelei- spatiu de joaca pentru copii si spatii verzi.

Priorităţi de intervenţie

- realizarea unui imobil  ce vor avea un regim de inaltime de maxim (1-3)S+P+M+6E+ER din care, subsolul va fi ocupat de parcaje, parterul si mezaninul va functiona ca dotari birouri, comert, servicii, alimentative publica iar  etajele superioare vor fi destinate unitatilor locative.

- amenajarea unei zone verzi de loisir in interiorul parcelei cu spatiu de joaca pentru copii.

- necesarul de parcaje conform normelor în vigoare va fi asigurat pe parcela proprie.

Iulie 2018			   		Intocmit

Arh. Nicolae Borsa

Sef Proiect

Arh. Claudiu Botea