ANEXA NR.2

la Hotărârea nr............./................. 
a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții “Parc de specializare inteligenta BISTRITA    INDUSTRIANOVA HUB” - etapa 2-  realizare incubator de afaceri

Prin realizarea acestui obiectiv se vor dezvolta afacerile de inalta tehnologie, deoarece  acestea  reprezintă  o  modalitate  concretă  de  a  promova  și  dezvolta sectoarele  cheie  și  domeniile  de  specializare  inteligentă  ale  regiunii  Nord-Vest. Specializarea  inteligentă  se  referă  la  concentrarea  resurselor  și  competențelor  în domenii specifice, în care regiunea sau zona are un potențial competitiv și poate obține avantaje economice și inovatoare semnificative. În Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest  aceste  domenii  sunt  identificate  în  cadrul  Strategiei  de  Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3), după cum urmează: sănătate, cosmetice  și  suplimente  alimentare,  agroalimentar,  materiale  noi,  tehnologii  de producție avansate și Tehnologia  Informației și Comunicațiilor.

Proiectul  “Parc  de  specializare  inteligenta  BISTRITA  INDUSTRIANOVA HUB” - etapa 2 -  realizare incubator de afaceri  se va realiza pe un teren aflat în intravilanul municipiului Bistrița pe o suprafață de 2490 mp și va cuprinde realizarea unei cladiri P+E cu dotari minimale cuprinzând ateliere mentorat, laboratoare, sala de conferinte, sali de lucru, receptie,  amenajare circulații pietonale și amenajare spații verzi din jurul clădirii;

- Indicatorii maximali :

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :	14.915.704,44 lei  
Din care	C+M (cu TVA) :		9.416.027,92 lei

- Indicatori minimali :

- Se va realiza cladire incubator de afaceri cu următoarele funcțiuni: Compartimentare minimala: ateliere mentorat - 5 buc, laboratoare - 4 buc., sala  de lucru-2 buc, sala de sedinte - 1 buc, sala open space start-up -1 buc și sala conferinte - 1 buc, receptie - 1 buc.;

  - Suprafața construită S=968 mp;

  - Suprafața desfășurată S=1.392 mp.

- Parcela teren deținuta = 2.490 mp

- Instalații de apa, canal, energie electrica, energie termica etc.

- circulații pietonale  = 425,03 mp

- spatii verzi in zona de clădire= 1.096,97 mp;

c)Durata  de execuție :

Elaborare Proiect tehnic	2  luni

Executia lucrărilor:	15  luni

Finanţarea obiectivului de investiții se face din Programul Regional Nord-Vest 2021- 2027, bugetul de stat, bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii.

Valoarea investitiei va fi actualizata potrivit evolutiei indicelui preturilor de consum, in conformitate cu prevederile legale