Anexa nr.8

la Hotărârea nr................/.................

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “Creșterea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița str. Colibitei nr.10”

- Indicatorii tehnico-economici:

| Indicator | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 3.069,89 |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 4.212.648,92 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 2.865.117,59 |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

- Indicatori energetici:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2/an) | 39,44 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/an) | 264.712,66 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/an) | 248.383,63 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) | 16.329,03 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/an) | 45.456,50 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit  legii.

Proiectant: SC KES BUSINESS SRL, Bistrita str. 1 Decembrie nr.30

oooOooo